Nr sprawy 207/23

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego na:

„ Dostawa zestawu telewizji przemysłowej do OOW w Koronowie”

Kalkulacja ceny ofertowej

| Poz. | Nazwa pozycji | Ilość | Cena netto za sztukę | Cena brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rejestrator Dahua IVSS IVSS7008-1I 128 kanałowy | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Dysk SEAGATE SkyHawk™ AI ST10000VE001 10TB 3,5" 256MB SATA III 10TB | 12 szt. |  |  |  |  |
| 3. | MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN PoE 802.3af/at / pasywne+ dodatkowy dedykowany zasilacz do każdego switcha MikroTik CRS112-8P-4S-IN: Napięcie zasilacza: 48 V DC, Moc zasilacza min.: 2A / 96 W | 5 szt. |  |  |  |  |
| 4. | MikroTik Cloud Router Switch CRS328-24P-4S+RM PoE pasywne / 802.3af/at, 24x GE, 4x SFP+ dual boot | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5. | KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1230S-0280B-S5 2Mpx | 24 szt. |  |  |  |  |
| 6. | - UCHWYT DAHUA PFA130-E | 24 szt. |  |  |  |  |
| 7. | - SZAFA RACK 19 CALI 12U 600X600 WISZĄCA | 3 szt. |  |  |  |  |
| 8. | - Zasilacz awaryjny UPS Ever Line-Interactive Sinline RT 3000VA AVR 6xIEC 2xPL Sin USB LAN rack/tower (zasilanie rejestratorów) | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem wartość oferty |  |  |  |  |  |  |

Wszystkie oferowane elementy telewizji przemysłowej muszą posiadać menu oraz instrukcję w języku polskim, certyfikat CE.

Cały system musi mieć potwierdzoną na piśmie  36 m-ce gwarancji.